### Раздел 2.Основные характеристики зданий и территории

| объект | характеристика | Да/нет | Состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проведен ремонт, год, сумма | Нуждается в ремонте, сумма |  |
| Кровля | Плоская (кв.м) |  |  |  |  |
|  | Скатная (кв.м) | Да |  |  |  |
|  | Комбинированная | Плоская (кв.м) | нет |  |  |  |
|  |  | Скатная (кв.м) | Да 365кв.м. |  |  |  |
|  | Материал кровли основного здания (металлопрофиль) | Да | 2017 год (1500000,00) |  |  |
|  | Материал медицинского блока (мягкая черепица) | Да |  |  |  |
|  | Материал здания охраны (мягкая черепица) | Да |  |  |  |
| Полы (коридоры, рекреации) | Бетонные (мраморная крошка) | - |  |  |  |
|  | Деревянные (доска, половая рейка) | - |  |  |  |
|  | Рулонные (линолеум) | - |  |  |  |
|  | Плиточные (керамика) | Да |  |  |  |
|  | Паркет | Да |  |  |  |
| Полы (групповые помещения) | Бетонные (мраморная крошка) | - |  |  |  |
|  | Деревянные (доска, половая рейка) | - |  |  |  |
|  | Рулонные (линолеум) | - |  |  |  |
|  | Плиточные (керамика) | Да |  |  |  |
|  | Паркет | Да |  |  |  |
| Полы (совмещенный музыкальный и спортивный зал) | Деревянные | - |  |  |  |
|  | Паркет | Да |  |  |  |
| Полы (бассейн) | Плиточные (керамика) | Да |  |  |  |
| Оконные заполнения | Количество оконных блоков, всего (ед) Из них: | 53шт. |  |  |  |
|  | Количество деревянных блоков (ед) | Нет |  |  |  |
|  | Количество пластиковых блоков (ед) | 53шт. |  |  |  |
|  | Площадь оконных блоков,всего (кв.м) Из них: | 95 кв.м. |  |  |  |
|  | Площадь деревянных блоков (кв.м) | нет |  |  |  |
|  | Площадь пластиковых блоков (кв.м) | 95 кв.м. |  |  |  |
| Дверные полотна | Количество (ед) из них: | 51 |  |  |  |
|  | Деревянные | 39 |  |  |  |
|  | Пластиковые | 6 |  |  |  |
|  | Железные | 5 |  |  |  |
|  | Ролворота | 1 |  |  |  |
| Отделка фасада здания | Кирпич | Да |  |  |  |
|  | Бетон | - |  |  |  |
|  | Штукатурка | - |  |  |  |
|  | Другое (указать) | - |  |  |  |
| Балюстрада | Деревянные (ед) | - |  |  |  |
|  | Металлические (ед) | - |  |  |  |
|  | Железобетонные (ед) | Да |  |  |  |
|  | Наличие пандусов (да,нет) | Нет |  |  |  |
| Эвакуационные выходы | Наличие | Да |  |  |  |
|  | Количество | 6 |  |  |  |
| Отмостка | Наличие | Нет |  |  |  |
|  | Бетон | - |  |  |  |
|  | Асфальт | - |  |  |  |

### Раздел 3. Коммунальные и коммуникационные системы

| Показатель | Характеристика показателя (выбор варианта из предложенного) | значение | Проведен ремонт, год, сумма | Нуждается в ремонте, сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Центральное отопление | Нет |  |  |
|  | Собственная котельная на газе | Да |  |  |
| Котельное оборудование | Котлы (количество, марка) | КСУВ -80 2шт. |  |  |
| Отопительные приборы, количество | Радиаторы | 45 |  |  |
|  | Конвекторы | нет |  |  |
|  | Регистры | Нет |  |  |
| Холодное водоснабжение | От центральной сети (да, нет) | Да |  |  |
|  | Наличие системы фильтрации (да, нет) | Нет |  |  |
|  | Наличие теплоизоляции на трубах (да, нет) | Да |  |  |
|  | Заключение Роспотребнадзора о качестве питьевой воды (наличие) | Да |  |  |
|  | Наличие питьевых фонтанчиков в соответствии с санитарными нормами (да, нет) | Нет |  |  |
|  | Год последнего ремонта системы водоснабжения | 2013г. |  |  |
| Горячее водоснабжение | Наличие | Нет |  |  |
|  | Электронагревательные приборы | - |  |  |
|  | Год последнего ремонта трубопроводов | - |  |  |
| Внутренняя канализация | Наличие | Да |  |  |
|  | Наличие теплых туалетов | Да |  |  |
|  | Количество санузлов, соответствующих требованиям СанПиН (ед.) | 21 |  |  |
|  | Потребность в оборудовании санузлов, в соответствии с нормативами (ед.) | Нет |  |  |
|  | Год последнего ремонта санузлов | 2013г. |  |  |
| Электроснабжение | Количество осветительных приборов в основном здании | 145 |  |  |
|  | Количество осветительных приборов в медицинском блоке | 18 |  |  |
|  | Количество осветительных приборов в здании охраны | 1 |  |  |
|  | Соответствие освещенности групповых помещений требованиям СанПиН | Да |  |  |
|  | Количество ламп всего (шт) (в том числе, во вспомогательных помещениях). Из них: | 164 |  |  |
|  | Ламп накаливания, всего (шт) | Нет |  |  |
|  | Энергосберегающих ламп (люминесцентные, светодиодные, галогенные), всего (шт) | 164 |  |  |
|  | Год и месяц последнего замера сопротивления изоляции | 2019г. |  |  |
|  | Потребляемая мощность (среднемесячная) (кВт) | 65 |  |  |
|  | Год последнего капитального ремонта системы электроснабжения | 2013г. |  |  |
| Вентиляция | Принудительная вентиляция | Нет |  |  |
|  | Естественная вентиляция | Нет |  |  |
|  | Смешанная вентиляция | Да |  |  |
| Приборы учета потребления холодной воды | Наличие | Да |  |  |
|  | Марка | ОСВХ -40 |  |  |
|  | Год установки | 2020г. |  |  |
|  | Год последней поверки | - |  |  |
|  | Потребность установки | 2026г. |  |  |
| Электросчетчики | Наличие | Да |  |  |
|  | Марка | ИЭ680ЭВМ7Р31 |  |  |
|  | Год установки | 2013г. |  |  |
|  | Год последней поверки | 2019г. |  |  |
|  | Потребность установки | 2023г. |  |  |
| Приборы учета газо/тепло потребления | Наличие | Да |  |  |
|  | Марка | «GAS SOUZAN» G16 ETC |  |  |
|  | Год установки | 2015г. |  |  |
|  | Год последней поверки | 2019г. |  |  |
|  | Потребность установки | 2025г. |  |  |

### Раздел 4. Территория

| Показатель | Характеристика показателя (выбор варианта из предложенного) | значение | Проведен ремонт, год, сумма | Нуждается в ремонте, сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории | Общая площадь (кв.м) | 2725 кв.м. |  |  |
|  | Площадь спортивной площадки (кв.м) | 312 кв.м. |  |  |
|  | Площадь детских игровых площадок (кв.м) | 624 кв.м. |  |  |
|  | покрытие | Газон, бетон, тротуарная плитка |  | Да,Тротуарная плитка (3699000,00) |
| Ограждение | Наличие | Да |  |  |
|  | Длина по периметру (м) | 338м. |  |  |
|  | Материал ограждения | Кирпич |  |  |
| Освещенность | Освещенность территории по периметру | Да |  |  |
|  | Освещенность здания по периметру | Да |  |  |
| Строения и сооружения на территории ОУ | Наличие гаража | Да |  |  |
|  | Наличие хозблока | Нет |  |  |
|  | Наличие овощехранилища | Нет |  |  |
|  | Иные сооружения | указать какие | Здание охраны |  |  |
|  |  | ед | 1 |  |  |

### Раздел 5.Безопасность образовательного учреждения

| Показатель | Характеристика показателя (выбор варианта из предложенного) | Да/нет | Проведен ремонт, год, сумма | Нуждается в ремонте, сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая пожарная сигнализация | Наличие сигнализации, соответствующей требованиям пожарной безопасности (да, нет) | Да |  |  |
|  | Год установки | 2013 год |  |  |
|  | Наличие договора на обслуживание пожарной сигнализации (да, нет) | Да |  |  |
|  | Наличие вывода сигнала о срабатывании системы на пульт МЧС | Да |  |  |
| Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Имеется | Да |  |  |
| Система дымоудаления | Имеется | Да |  |  |
| Противопожарное водоснабжение здания | Наличие гидрантов на территории учреждения | Да 1 шт. |  |  |
|  | Наличие гидрантов в здании учреждения | Нет |  |  |
|  | Укомплектованность пожарными рукавами, стволами, гайками и другими необходимыми устройствами для работы пожарных гидрантов | Нет |  |  |
|  | Наличие наружного пожарного водоема | Нет |  |  |
| Первичные средства пожаротушения | Наличие необходимого количества огнетушителей | Да 16 шт. |  |  |
|  | Наличие укомплектованных пожарных щитов (по необходимости) | Да 2 шт. |  |  |
| Обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания | Наличие в полном объеме средств индивидуальной защиты органов дыхания у персонала учреждения | Нет |  |  |
|  | Наличие в полном объеме средств индивидуальной защиты органов дыхания у учащихся и воспитанников | Нет |  |  |
| Пропитка горючих материалов огнезащитным составом | Произведена обработка в полном объеме | Да |  |  |
|  | Год последней обработки | 2019 |  |  |
| Эвакуационные выходы | Количество эвакуационных выходов | 6 шт. |  |  |
|  | Соответствие эвакуационных выходов требованиям противопожарной безопасности | Да |  |  |
| Аварийное освещение помещений | Имеется | Да |  |  |
| Предписания Госпожнадзора | Количество выполненных предписаний Госпожнадзора в течение последнего календарного года | 1 |  |  |
|  | Количество невыполненных предписаний Госпожнадзора по состоянию на 01 января | 0 |  |  |
| Антитеррористические мероприятия | Наличие охраны в учреждении | Нет |  |  |
|  | Наличие охранной сигнализации в здании | Нет |  |  |
|  | Наличие кнопки экстренного вызова полиции | Да |  |  |
|  | Наличие договора с частными охранными предприятиями | Нет |  |  |
|  | Наличие договора с вневедомственной охраной | Да |  |  |
|  | Охрана учреждения штатными сторожами | Да |  |  |
|  | Количество камер системы видеонаблюдения внутри здания | Нет |  |  |
|  | Количество камер системы видеонаблюдения на территории | Да 10шт. |  |  |